2014年度消防演练安排方案

为了让广大师生深入地了解消防逃生常识，切实树立起消防意识，真正掌握好消防安全知识，进一步提高广大师生员工的消防安全意识和自防自救能力，了解消防器材的使用方法，熟悉火灾发生后灭火程序，同时也是检验物业管理企业员工灭火、相互协调等组织能力以及检验物业管理企业的消防设施设备的运作情况,特制定此次消防演练：

一、具体安排如下：

1、现场指挥

负责现场的指挥工作；到达现场，迅速部署、指挥火灾扑救工作，随时向总指挥报告火场情况，请示总指挥下达全区域的疏散命令；及时掌握火场最新情况，提出相应的对策；

掌握现场的机动力量，合理调配灭火力量；协助各区域的指挥工作。

2、灭火战斗组

按布置，迅速赶到现场，在现场指挥的领导下进行火灾扑救，配合现场指挥进行灭火布置；先使用灭火器进行灭火，控制火势蔓延； 再由队员甩开第一条水带和二条水带，并进行连接，做好灭火姿势，打开水闸，使用水枪灭火。

3、联络组

负责火场与消防中心之间的联络；

4、警戒组

负责现场秩序、引导车辆、保护现场；

5、疏散组

做好现场人员、物资的安全疏散工作；

6、勤务保障组

做好勤务保障工作；

保障现场的供水、消防电源的安全；

二、演习开始

1、发现火警及确认

假设火场为所A楼前广场 ，意外引起起火，引发火灾，监控中心值班人员发现火情后，立即通知巡逻人员到达报警地点确认。

巡逻人员现场确认发生火灾，立刻向监控中心报告，报告完毕用附近灭火器进行灭火。报告内容可为：“消防中心，巡逻人员确认场所发生火灾是木制品等易燃物起火请派人增援”。

消防中心值班人员向管理处负责人及综合管理部报告火情，同时检查中心消防设备，使消防控制柜处于“自动”状态；综合管理部主任接到报警后，立即到达消防中心担任灭火总指挥、管理处负责人及综合管理部安保主管现场指挥，迅速赶赴现场。总指挥下达指令，由管理处负责人现场指挥安排。

2、灭火

现场指挥组成指挥部，迅速组织灭火战斗组、通讯联络组、警戒组人员到现场，组成现场指挥部，布置侦查火势、救人灭火工作。使用消火栓和灭火器灭火，阻止火势蔓延。

火势得到控制后，吩咐联络组向总指挥报告火灾已扑灭。

总指挥宣布演习结果；

保洁人员清理现场，保安队员负责把消防水带晾干并存放原位。

- 宁波材料所消防演练记录

| - 预案名称 |  | - 消防应急预案演练 |  | - 演练地点 |  | - A楼前广场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组织部门 |  | - 安保办 |  |  |  |  | - 演练时间 | - 2014.11.27 |
| - 参加部门 |  | - 消控室，综合管理部，物业管理处，9-11月份如所新员工及学生，各部门安全员 |  |  |  |  |  |  |
| - 演练类别 |  | - □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分预案 |  |  | - 实际演练部分： - 1、灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭 - 2、模拟出现火情 |  |  |  |
| - 物资准备和人员培训情况 |  | - 干粉灭火器4个，消防战斗服2套，消防带两盘带一支枪头。 - 演习前期物业人员应全面了解灭火器使用要领和个人安全防护要求。 |  |  |  |  |  |  |
| - 演练过程描述 |  | - 1、利用1只废汽油桶。点燃油桶内的木头，人员从周围200m处跑向着火点，在100m处取得灭火器和抢险器材，人员自动抢占上风口，进行灭火和抢险。 - 人员分工：按既定方案进行。 - 模拟出现火情，发现火情→扑救灭火→报警→电话通知办公室→办公室接到电话立即通知主管负责人→接到电话后迅速组织扑救工作→救援人员进入火灾现场→扑灭火灾。 - 2、新员工及学生现场使用灭火器，了解使用方法。 |  |  |  |  |  |  |
| - 预案适宜性充分性评审 |  | - 适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜 - 充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |  |
| - 演练效果评审 | - 人员到位情况 | - □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 - □职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 物资到位情况 | - 现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个 - 个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 协调组织情况 | - 整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进 - 抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 实战效果评价 | - □达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进 |  |  |  |  |  |  |
| - 存在问题和改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |